## 大仪机时认定表
南通大学大仪机组开放共享有效机时认定表
机组所在单位（盖章）： | 机组名称及资产编号： | 机组成员： | 申请认定年度：
填报项目 | 计算规则 | 数据格式 | 数据填报 | 系数 | 计算后数据
大仪有效开机服务机时 | 正常系数为 1；新功能认定后第二年系数 1.5 （需备注认定时间及效益评价情况） | 填写大仪平台内实际开机服务时长（小时） |  |  | 0
培训时长 | 年度累计不超过 96 小时 | 填写认定年度累计培训时长（小时） |  | 1 | 0
日常维护保养时长 | 每周不超过 8 小时，管理不善则不计入 | 填写每周累计时长（需附维护记录） |  | 0.3 | 0
开发新功能时长 | 每周不超过 20 小时 | 填写每周累计时长（需附功能开发记录） |  | 0.3 | 0
参加大仪技术培训时长 | 每日不超过 8 小时，年度累计不超过 120 小时 | 填写每日 / 年度累计时长（需附培训证明） |  | 0.3 | 0
大仪有效机时总计 | 大仪有效开机服务机时 (或×1.5)+培训时长+ 日常维护保养时长×0.3 +开发新功能时长×0.3+参加各类大仪技术培训时长×0.3 |  |  |  | 0
备注
1. 新功能认定情况（由学校填写）：
2. 维护管理抽查结果（由学校填写）：
3. 其他需说明事项：
4 申请机组需填写表格，学院盖章后纸质和电子档一并发至学校 |  | 学校认定结果(盖章)：
示例计算
假设某大仪 2025 年数据如下：
有效开机服务机时：1000 小时（2024 年认定新功能有效，2025 年系数为 1.5）
培训时长：80 小时（未超年度上限）
日常维护保养时长：每周 6 小时（全年累计 6×52=312 小时，未超每周 8 小时限制，且管理合格）
开发新功能时长：每周 15 小时（全年累计 15×52=780 小时，未超每周 20 小时限制）
参加技术培训时长：每天 5 小时，累计 100 小时（未超每日 8 小时和年度 120 小时限制）
有效开机服务机时=1000×1.5=1500 小时
培训时长=80 小时
日常维护保养时长=312×0.3=93.6 小时
开发新功能时长=780×0.3=234 小时
参加技术培训时长=100×0.3=30 小时
大仪有效机时总计=1500+80+93.6+234+30=1937.6 小时

## 大仪培训记录表
南通大学大仪培训记录表
记录类别 | 具体项目 | 填写说明
基本信息 | 培训日期： | 填写具体年月日，如 2025-05-20
| 培训地点： | 精确到具体房间或会议室
| 培训设备名称及编号： | 填写大仪全称，如 “XX型高分辨率质谱仪（00035287）”
| 培训主题： | 简要概括培训内容，如 “设备操作基础及安全规范”
| 培训方式： | 选择线下授课 / 线上直播 / 实操演练等
培训人员信息 | 培训讲师： | 填写讲师姓名、单位及职称
| 参训人员名单： | 逐一填写姓名、部门及岗位
培训内容记录 | 理论培训要点： | 分点简述培训核心内容，如操作步骤、参数设置、注意事项等
| 实操培训流程： | 记录实际操作演示或学员练习的步骤及指导情况
考核与反馈 | 考核方式： | 选择笔试 / 实操考核 / 口头问答等
| 考核结果： | 填写每位参训人员的成绩或是否通过
| 学员反馈： | 记录学员对培训内容、讲师表现等方面的意见与建议
签字确认 | 培训讲师签字： | 讲师本人手写签名及日期
| 参训人员签字： | 参训人员逐一签名确认
| 大仪负责人签字： | 负责人审核后签名及日期

## 大仪维护记录表
大仪日常维护记录表
机组学院及名称： | 机组负责人：
维护项目 | 维护内容及标准 | 完成情况（√）
外观清洁 | 擦拭设备表面灰尘、污渍，清理周边杂物，确保无积尘、无异物残留
部件检查 | 检查管路、线路连接是否牢固，部件有无磨损、变形或松动现象
性能测试 | 运行标准样品 / 测试程序，检查设备灵敏度、稳定性等核心性能指标是否达标
软件维护 | 更新系统补丁，清理临时文件，备份设备运行数据
润滑保养 | 对传动部件添加润滑油 / 润滑脂，确保设备运行顺畅无卡顿
安全检查 | 检查接地装置、防护装置、紧急制动按钮等是否正常，无安全隐患
耗材更换 | 更换过期或耗尽的滤芯、试剂、消耗性部件等
整体调试 | 运行设备，调试参数至最佳状态，确认无异常噪音、振动或报错信息
异常情况记录（如有）：
处理措施：
机组负责人签字：____________________ 日期：年____月____日

## 大仪新功能开发记录
基本信息 | 填写内容
设备名称 | 填写大仪全称，如 “XX 型扫描电子显微镜”
设备编号 | 填写设备唯一识别编号
开发项目名称 | 如 “高分辨成像功能升级开发”
项目负责人 | 填写主要负责人姓名
开发团队成员 | 列出所有参与人员姓名及分工
开发周期 | 计划开始日期：____年____月____日 计划结束日期：____年____月____日
开发进度记录 | 具体内容 | 记录时间 | 完成状态（√/×）
需求分析与方案设计 | 记录功能需求、技术路线及实施方案
硬件 / 软件开发 | 记录部件改造、程序编写及调试过程
联调测试 | 记录设备与新功能的联合调试情况
阶段性成果汇报 | 记录每次汇报时间、内容及评审意见
测试与评估 | 评估内容 | 评估结果
功能测试 | 新功能是否达到预期目标，功能完整性与准确性
性能测试 | 设备性能（如精度、效率等）是否提升或满足要求
稳定性测试 | 连续运行测试，记录故障次数及原因
用户试用反馈 | 收集使用部门或用户对新功能的评价与建议
成果确认 | 确认项 | 签字 / 日期
技术文档完整性 | 包含设计方案、操作手册、测试报告等
验收意见（学校填写） | 专家小组对开发成果的综合评价与结论
备注 ¦ 其他需说明事项（如延期原因、特殊问题处理等）